GUIA GENERAL DE SUPERVISIÓN ELÉCTRICA

REVISIÓN 03-2016

JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

DIVISION DE SUPERVISIÓN REGIONAL

Tabla de Contenido

1.	Objetivo	3

2.	Alcance de la Guía	3

3.	Definiciones	3

4.	Proceso de Supervisión	3

4.1.	Marco General	3

4.2.	Modalidades de Contratación	3

4.3.	Actividades de Supervisión Regular o planificada	3

4.3.1	Supervisión  de la distribución eléctrica	3

4.3.2	Supervisión de la comercialización eléctrica	4

4.3.3	Supervisión de la calidad del servicio eléctrico	4

4.3.4	Supervisión del cumplimiento de compromiso de inversión en distribución.	4

4.4.	Acciones de Supervisión	4

4.3.1	Asignación	4

4.3.2	Programación	5

4.5.	Metodología de Supervisión	5

5.	Otras Obligaciones de los Supervisores	6

6.	Normas Generales de Comportamiento	6

7.	De las Obligaciones de las Empresa Supervisoras.	7

8.1.	Plan de Trabajo	7

8.2.	Trabajos Especiales de Campo	7

8.	Implementos y Equipos Mínimos	7

9.	Forma  y contenido del Informe de Supervisión	8

10.	Presentación de Informes	9

11.	Labores de Oficina – Apoyo al Proceso:	9

12.	Valorización:	9

12.1.	Penalidad	9

12.2.	Forma de Pago	9

13.	Penalidades	10

14.	Comunicaciones Electrónicas	10

15.	Revisiones	10

Guía General de Supervisión Eléctrica

## Objetivo

Establecer las disposiciones que deberán seguir los Locadores de Servicio de Supervisión – Empresa Supervisora (en adelante, Empresa Supervisora), para el desarrollo de cualquier actividad de supervisión a cargo de la División de Supervisión Regional (en adelante, DSR), durante la vigencia de su contrato. Estas disposiciones se complementan con los manuales y las guías específicas para cada actividad las cuales serán entregadas a las Empresas Supervisoras oportunamente.

## Alcance de la Guía

El presente documento es de aplicación y obligatorio cumplimiento por las Empresas Supervisoras (ES) en el marco de las actividades de supervisión y fiscalización de las actividades de electricidad que realice la División de Supervisión Regional; así como por el personal bajo el régimen laboral de la actividad privada (CAP) o de contratación administrativa de servicios (CAS) que, como consecuencia de sus funciones, intervenga en la asignación, evaluación y valorización de las actividades de supervisión y fiscalización de las referidas Empresas Supervisoras.

## Definiciones

- Guía General de Supervisión: Documento donde se detalla el marco general de las actividades que deberán cumplir las empresas supervisoras, personas naturales y jurídicas

- Procedimiento: documento que describe el flujo de una actividad o Instructivo: Detalle específico de acciones que se deben efectuar para una actividad.

- Informe de Gestión Mensual: Resumen de todas las actividades realizadas o tareas encargadas en el periodo mensual.

## Proceso de Supervisión

### Modalidades de Contratación

Dependiendo de los requerimientos de cada Oficina Regional y de la Jefatura de Supervisión de Distribución Eléctrica de la División de Supervisión Regional, las Empresas Supervisoras podrán contratarse como personas naturales o jurídicas.

Los trabajos de supervisión que el Osinergmin les asigne a las Empresas Supervisoras, serán retribuidos de acuerdo con sus propuestas económicas, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas y conforme a lo establecido en las normas para tal fin.

### Actividades de Supervisión Operativa

    - Supervisión  de la distribución eléctrica

    - Supervisión de las Instalaciones eléctricas de distribución de Media Tensión y Baja Tensión

    - Supervisión Muestral de las deficiencias en las instalaciones de alumbrado público, en zonas urbanas y rurales.

    - Supervisión de Seguridad e Investigación de Accidentes de Terceros del Sector Eléctrico

    - Supervisión de Suministros Provisionales

    - Atención de denuncias y pedidos de autoridades y usuarios en general.

Las actividades de supervisión se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica PO32-1: Supervisión de la distribución eléctrica, Anexo N° 1; y la ficha técnica de indicadores, Anexo N° 2.

    - Supervisión de la comercialización eléctrica

    - Contrastes Supervisados

    - Acciones de Supervisión Comercial

    - Acciones de Supervisión FISE

Las actividades de supervisión se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica PO32-2: Supervisión de comercialización eléctrica, Anexo N° 3; y la ficha técnica de indicadores, Anexo N° 4.

    - Supervisión de la calidad del servicio eléctrico

    - Supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y su Base Metodológica

    - Supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales y su Base Metodológica

    - Supervisión del Procedimiento de Operación de los Sistemas Eléctricos

Las actividades de supervisión se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica PO32-3: Supervisión de la calidad del servicio eléctrico, Anexo N° 5; y la ficha técnica de indicadores, Anexo N° 6.

    - Supervisión del cumplimiento de compromiso de inversión en distribución.

Las actividades de supervisión se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica PO32-4: Supervisión del cumplimiento de compromiso de inversión en distribución, Anexo N° 7; y la ficha técnica de indicadores, Anexo N° 8.

### Acciones de Supervisión

    - Asignación

Osinergmin asignará a cada Empresa Supervisora una relación de Actividades de Supervisión que deberá ejecutarse diligentemente. Los tipos y las cantidades de Actividades de Supervisión que sean asignados a cada Empresa Supervisora dependerán de la Jefatura de la Oficina Regional o responsables designados por la División de Supervisión Regional, de la ficha técnica del procedimiento, de la categoría del Supervisor, de la empresa concesionaria de distribución, así como de la ubicación geográfica, facilidades logísticas y otras variables.

- 1.  Tipos de Supervisión

    - Supervisión Operativa

    - Supervisión Especial

2.  Tipo de Asignación

a.  	Asignación Supervisión Operativa.- Corresponde a la oportunidad en que el Osinergmin asigna a la Empresa Supervisora la supervisión de una o varias empresas concesionarias de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento y su correspondiente ficha técnica e indicadores.

Como producto de la supervisión la Empresa Supervisora debe elaborar un Informe de Supervisión y un proyecto de Oficio para notificar a la concesionaria supervisada.

b.	Asignación para supervisión especial.- Osinergmin podrá asignar con fines específicos la supervisión de denuncias relacionadas con el servicio público de electricidad, inspecciones por eventos o acciones de terceros inesperados que alteran el buen estado de funcionamiento de las instalaciones eléctricas; así como hechos circunstanciales, incluyendo las acciones de supervisión adicionales a las del Programa Anual de Supervisión y que a juicio de Osinergmin sean necesarias.

Asimismo, ante los descargos efectuados por la concesionaria al informe de supervisión, la Empresa Supervisora deberá efectuar la evaluación técnica del descargo y elaborar un proyecto de informe técnico.

    - Programación

Cada Empresa Supervisora deberá mantener un registro de las Actividades de Supervisión mensualmente asignadas, asimismo, deberá elaborar las Autorizaciones de Viaje que fueran necesarias realizar, siendo éstas presentadas con la debida anticipación para la aprobación y trámite correspondiente.

El Supervisor visitará e inspeccionará, de acuerdo a las asignaciones realizadas, verificando el cumplimiento de lo estipulado en los procedimientos de supervisión o las indicadas por los especialistas de electricidad.

### Metodología de Supervisión

- En caso corresponda, los supervisores de las Empresas Supervisoras participarán en las actividades de supervisión con la participación de un representante de la empresa concesionaria de electricidad y podrán suscribir las Actas de Fiscalización correspondientes.

- Durante la supervisión, se registrarán una o más observaciones, las cuales podrán ser subsanadas por la concesionaria de electricidad durante el desarrollo de la supervisión.

- La Empresa Supervisora elaborará informes que resuman lo constatado y actuado en el curso de la Supervisión.

Los informes presentados por las Empresas Supervisoras serán evaluados por el área respectiva, a fin de verificar la calidad del trabajo realizado, lo cual será considerado para determinar los pagos a las Empresas Supervisoras, correspondiendo una penalidad en el pago programado en los casos que los informes presenten deficiencias que requieren la corrección posterior.

La Empresa Supervisora deberá efectuar las tareas pertinentes a su especialidad según se consigna en el Contrato del cual forma parte integrante la presente Guía.

La Empresa Supervisora es responsable por los informes que emita, los cuales deberán estar en estricto cumplimiento con las normas aplicables; así como con las directivas aprobadas por la División de Supervisión Regional que le sean proporcionadas por escrito. El trabajo de Supervisión realizado podrá ser sometido posteriormente a un proceso de auditoría técnica.

## Otras Obligaciones de los Supervisores

Para que las actividades de supervisión sean realizado con eficiencia y efectividad, es necesario que las empresas supervisoras cumplan con carácter obligatorio lo siguiente:

- Participar en reuniones de coordinación de trabajo.

- Elaborar y realizar presentaciones relativas a las actividades de supervisión realizadas, o sobre algún tema en particular que le fuera asignado.

- Cumplir con los Procedimientos Internos establecidos por el Osinergmin que serán remitidos a la empresa supervisora.

## Normas Generales de Comportamiento

En el desarrollo de las tareas encargadas, la Empresa Supervisora debe tomar en cuenta que actúa en representación del Osinergmin, y como tal, es la imagen de la institución ante las entidades supervisadas y público en general. Por ello, en todo momento debe tener un comportamiento que prestigie a la institución, dando confianza a las entidades supervisadas respecto del accionar ético, imparcial y acorde al marco legal. En línea con ello, el Supervisor de cada Empresa Supervisora seguirá las normas de conducta siguientes:

- Toda supervisión debe ser realizada obligatoriamente por el profesional propuesto por la Empresa Supervisora, para ello deberá identificarse claramente al principio de cada visita y al pasar de un local a otro de la entidad supervisada.

- Deberá portar su fotocheck de identificación durante el proceso de Supervisión, salvo en los casos en que por requerimientos de la labor desarrollada, no requiera ser identificado.

- Deberá usar los implementos de seguridad y aquellos que sean necesarios para salvaguardar su integridad.

- Deberá interferir lo menos posible con las labores de la entidad supervisada, y cuando sea necesario pedirá únicamente la información y atención que sean estrictamente necesarias para el desempeño de sus labores.

- No solicitará información que no sea necesaria para el proceso de Supervisión, ni haya sido previamente autorizada por el Osinergmin.

- Toda la información recibida o a la que se tenga acceso de las entidades supervisadas o del Osinergmin, deberá ser tratada por el Supervisor con total confidencialidad, no proporcionándola a terceros por ningún motivo ni por ningún medio, bajo responsabilidad.

- Para el cumplimiento de sus funciones no deberá solicitar ni aceptar facilidades de movilidad, alojamiento u otras por parte de las entidades supervisadas ni de sus representantes.

- Deberá proporcionar a las entidades supervisadas la información pertinente sobre el proceso de Supervisión que se está realizando, salvo que ello atente contra el proceso de Supervisión, en cuyo caso tal información deberá ser calificada por el Osinergmin.

- No deberá realizar recomendaciones sobre empresas o personas que pueden desarrollar proyectos o ejecutar obras relacionadas con el servicio público de electricidad.

- Deberá informar al Osinergmin de la existencia de algún impedimento físico, ético o de cualquier otro tipo que impida o haga inconveniente la participación de algún Supervisor en alguna actividad de Supervisión.

- Deberá informar al Osinergmin sobre las quejas o denuncias planteadas por los administrados respecto a cualquier labor de Supervisión.

- No deberá prestar declaraciones públicas o realizar intervenciones orales o escritas, identificándose como Supervisor del Osinergmin o cuando pueda ser identificado como Supervisor del Osinergmin, evitando de este modo comprometer la opinión institucional.

- Deberá devolver al Osinergmin dentro de las 72 horas de finalizadas sus funciones o cuando le sea requerido, los expedientes en su poder, los formularios y cualquier otro material de propiedad del Osinergmin. Esta obligación se extiende a los demás documentos que el Supervisor haya elaborado y que corresponda al objeto del contrato.

## De las Obligaciones de las Empresa Supervisoras.

La Empresa Supervisora contratada, así como los profesionales propuestos, no podrán prestar ningún tipo de asesoría, consultoría, ni realizar labores directas o indirectas para los agentes sobre los cuales realizan acciones de supervisión o fiscalización, durante el periodo de vigencia del contrato. Asimismo, los profesionales propuestos no podrán prestar otros servicios a otras áreas o divisiones de Osinergmin ni realizar actividades de docencia que sean a tiempo completo.

La Empresa Supervisora realizará en forma inmediata, si el caso lo requiere, los trabajos de campo especiales que se le encarguen, originados de oficio o a pedido de parte.

## Implementos y Equipos Mínimos

La Empresa Supervisora deberá disponer, mantener operativo y utilizar cuando fuere necesario, durante todo el período de contratación, el equipo siguiente:

- Computadora Portátil con el software y aplicativos necesarios, según lo solicitado en el proceso de selección mediante el cual fue adjudicado su servicio.

- Cámara fotográfica digital con dispositivo fechador.

- Teléfono móvil (celular) de alcance nacional con características para el envío y recepción de correos electrónicos en tiempo real permanentemente, en la red telefónica que Osinergmin disponga con los servicios que Osinergmin determine;

- Teléfono fijo, con contestador automático;

- Impresora y Escáner o Impresora multifuncional tipo láser y a color.

- Otros equipamientos e infraestructura señalada en las Bases del Proceso de Selección.

## Forma y contenido del Informe de Supervisión

Para la elaboración de los informes, es obligatorio el empleo de los formatos, códigos, archivos, tablas y demás elementos que el Osinergmin establezca. Los informes fuera de estándares serán rechazados.

Cuando lo amerite, los Informes de Supervisión serán impresos en formato A-4, siendo aquellos documentos menores a dicho formato, adheridos a una hoja de formato A-4; los que sean de dimensiones mayores deberán ser plegados adecuadamente para adaptarse al formato A-4.

Todas las carillas ocupadas de las hojas del Informe deberán ser numeradas unívoca y consecutivamente como pie de página y centrada; no se numerará las carillas en blanco ni la carta de remisión del Informe.

Los informes tendrán la siguiente estructura:

- Carátula

La carátula del informe contendrá en el ángulo superior derecho la leyenda “Original”, así como centrado en la mitad, un recuadro visible con el siguiente formato:

# Unidad			:	Oficina Regional XXX.

# Informe			:	Procedimiento para la Supervisión XXX.

# Periodo			:	I (o II) SEMESTRE - Año

# Empresa Supervisora			:	Nombre de la empresa.

# Entidad Supervisada			:	Razón social de la Empresa Supervisada.

# Código de Informe		:	Número de contrato – año – mes – correlativo – iniciales supervisor

- Resumen Ejecutivo

En no más de dos páginas, se detallará las tareas ejecutadas durante la Supervisión especificando la fecha, lugar y funcionario(s) que acompañaron al Supervisor durante la visita, los incumplimientos observados refiriendo la página del informe principal en donde están detallados, las conclusiones con una apreciación general de la supervisión, recomendaciones y la firma del supervisor.

- Cuerpo Principal del Informe de Supervisión

Contiene el desarrollo de la Supervisión, poniéndose especial atención a los siguientes aspectos:

- Los incumplimientos registrados serán la base para demostrar que la entidad supervisada incumple con la normativa del sector y que a la vez será la base para que la entidad supervisada desarrolle sus planes de adecuación y cumplimiento. Es indispensable que cada incumplimiento sea objetivamente descrito.

- Los incumplimientos deberán ser descritos de manera: precisa, puntual, claramente formulada y expresados en términos que tengan sentido tanto para el Osinergmin como para la entidad supervisada.

- Procesamiento de la Información de campo: Contiene cuadros resumen con la cantidad de deficiencias inspeccionadas, registros, e indicadores de deficiencias en la muestra según Procedimiento de supervisión que corresponda.

- Resultados: Resumen de incumplimientos tipificados en el Procedimiento de supervisión respectivo.

- Conclusiones

- Anexos: Fotos a color y Documentación Sustentatoria

Son los sustentos fotográficos y documentos, los mismos que deberán estar listados en un índice, y deben llevar los comentarios correspondientes en las leyendas. Los informes resultados de la evaluación de información en gabinete no necesariamente llevan fotos.

Todas las páginas escritas del informe deberán estar debidamente visadas o firmadas por el Supervisor y el representante de la Empresa Supervisora, de ser el caso.

## Presentación de Informes

Al final de cada periodo mensual o del periodo de control de la supervisión, las Empresas Supervisoras remitirán mediante el Sistema de Gestión de Documentos Digitales (SIGED) los Informes de Supervisión encomendados (en formato PDF), los mismos que deberán contener toda la información, incluidas en Anexo las fotos y documentación de sustento debidamente escaneada (legibles).

Asimismo, en caso corresponda la presentación de Informes de Supervisión que deban ser remitidos a la empresa de distribución, adicional a la presentación vía SIGED, deberá presentarse una impresión de dicho informe, para que éste sea comunicado a la empresa correspondiente.

El Osinergmin podrá considerar como falta grave que los archivos magnéticos entregados o remitidos por la Empresa Supervisora contengan virus informáticos, pudiendo ello dar lugar a sanciones en función de la magnitud y gravedad de los daños que ello eventualmente pudiere ocasionar en los sistemas del Osinergmin.

## Labores de Oficina – Apoyo al Proceso:

En caso que la Empresa Supervisora reciba el encargo de apoyar al proceso de Supervisión en general, podrá encomendárseles las siguientes tareas:

- Revisión y análisis de los informes de Supervisión, con especial atención a la correcta emisión de las observaciones y su sustento técnico – legal;

- Verificación y análisis de la estadística de resultados que permitan emitir directivas para las acciones de las Empresas Supervisoras de campo, orientándolas al logro de resultados eficaces;

- Otras labores relacionadas que el Osinergmin, le encargue.

## Valorización:

Osinergmin aprobará y cancelará el documento de pago correspondiente, de acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes.

Los pagos se cancelarán de acuerdo al monto ofertado en el Proceso de Selección de Empresas Supervisoras y al trabajo desarrollado.

### Penalidad

La Penalidad será calculada conforme a las bases del proceso de selección de empresas supervisoras técnicas en el cual fue adjudicado el servicio (ver numeral 13).

### Forma de Pago

Persona Natural

| Valorización Bruta Mensual del mes “n” | : | X |
| --- | --- | --- |
| Impuesto a la Renta (8%) | : | 8%(X) |
| Total a pagar | : | X – 8%(X) |

Persona Jurídica

| Base imponible (mensual) del mes “n” | : | Y |
| --- | --- | --- |
| IGV (18%) | : | 18%(Y) |
| Total Pago Mensual | : | Y + 18%(Y) |

Si corresponde la aplicación de una penalidad, éste se aplicará al importe total de la retribución del mes anterior vía Recibo de Ingreso.

## Penalidades

Se aplicaran las penalidades a las empresas supervisoras técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras aprobada por la RCD N° 037-2016-OS/CD y sus actualizaciones.

Asimismo, cuando se detecten situaciones que contravengan las normas generales de comportamiento señaladas en el numeral 6° de la presente guía, se aplicará una penalidad de como mínimo una (01) UIT, teniendo como máximo el valor correspondiente al 100% del pago del profesional infractor; sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar.

Igualmente, en caso se observe durante el período de contratación, que la Empresa Supervisora (o el personal profesional contratado) no disponga, no utilice, no cuente o no evidencie haber adquirido los equipos señalados en las Bases del Concurso, se aplicará una penalidad de como mínimo una (01) UIT teniendo como máximo el valor correspondiente al 8% del costo mensual del servicio.

Las penalidades se deducen de los pagos a efectuar a la empresa supervisora técnica y, de ser el caso, del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o por el diferencial de la propuesta.

La aplicación de las penalidades podrá realizarse respecto de la liquidación del presente periodo o los subsiguientes períodos, en atención al momento en que se detecten los errores cometidos en el procedimiento de supervisión o en los informes presentados.

## Comunicaciones entre Osinergmin y las Empresas Supervisoras.

Las comunicaciones pueden ser de dos tipos:

a. Comunicaciones electrónicas:

Las empresas supervisoras personas naturales y personas jurídicas deberán contar con una cuenta de correo electrónico, la misma que deberá comunicarse a Osinergmin en la oportunidad requerida. Las comunicaciones por este medio son consideradas como oficiales.

b. Comunicaciones telefónicas:

Las Empresas Supervisoras deben contar con los equipos de telefonía requeridos en los términos de referencia de su contratación, los cuales deben permanecer operativos y funcionando para las coordinaciones respectivas con el funcionario del área correspondiente, así como con el personal responsable de sus asignaciones.

## Responsabilidades por el uso de los sistemas informáticos del OSINERGMIN

La DSR gestionará la capacitación necesaria a las Empresas Supervisoras en el uso de sistemas de información de Osinergmin, que requieran conocer a mérito del servicio que brindan.

Asimismo, la Empresa Supervisora está obligada a lo siguiente:

- No ceder ni transferir, bajo ninguna modalidad ni circunstancia, las claves asignadas, siendo en cualquier caso, únicos responsables del uso que terceras personas puedan darle.

- Utilizar correctamente los sistemas informáticos que le han sido habilitados, quedando prohibido el uso de algún tipo de software o hardware que afecte el normal funcionamiento de dichos sistemas.

- Utilizar los sistemas informáticos para el ingreso y seguimiento de los encargos realizados.

En consecuencia, los registros efectuados en el SIGED, están asociados a las Empresas Superviso-ras, según la clave de acceso, lo cual permite identificar al responsable de cada registro en el sistema, sin posibilidad de negar la autoría del mismo

## Constancia de prestación del servicio.

Conforme lo establece el artículo 31° de La Directiva, al finalizar el periodo contractual, el Área Solicitante, entrega a la Empresa Supervisora una Constancia de prestación de servicio de supervisión, que incluye el porcentaje de penalidades impuestas respecto del valor del contrato, aplicadas durante su ejecución.

Esta constancia la suscribe el jefe de área usuaria que administró el contrato de supervisión, con visto de la Coordinación Administrativa a efectos de verificación de los plazos, monto contractual y monto de penalidades y finalmente la firma el Gerente de la División de Supervisión Regional.

## Revisiones

La presente Guía General de Supervisión podrá ser revisada por Osinergmin, debiendo los Supervisores y Empresas supervisoras contratadas, adecuarse a las revisiones que se haga.

Anexo N° 1

| FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-1: Supervisión de la distribución eléctrica |  |  |  |  |
| 2. Objetivo | Supervisar el cumplimiento de la normativa de distribución eléctrica para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y seguridad de las instalaciones eléctricas. |  |  |  |  |
| 3. Alcance | Inicia con el plan anual de supervisión y termina con la notificación del Informe Técnico (de archivo o de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador) a la empresa concesionaria de distribución eléctrica. |  |  |  |  |
| 4. Proveedores | 5. Entradas | Descripción de Actividades |  | 8. Salidas | 9. Destinatario del servicio |
|  |  | 6. Actividades | 7. Ejecutor |  |  |
| - Empresas supervisoras - Usuario del servicio eléctrico - MINEM - Alta Dirección de Osinergmin. | - Programa de supervisión anual. - Fuentes de información de la empresa concesionaria de distribución eléctrica - Requerimientos de los usuarios del servicio eléctrico. - Normativa legal aplicable. - Guías, manuales y lineamientos de supervisión. - Conocimiento y experiencia de los colaboradores. - Lineamientos de gestión internos. | - Analizar las entradas de información. | Especialista en electricidad | - Informe de supervisión. - Informe técnico. - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). | - Abogado / Especialista legal de la OR. - Gerencia de Supervisión en energía. - Empresa concesionaria de distribución eléctrica. - Alta Dirección de Osinergmin. |
|  |  | - Definir el plan de acción anual y objetivos del proceso de supervisión. | Especialista en electricidad / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
|  |  | - Seleccionar y validar la muestra. | Especialista en electricidad |  |  |
|  |  | - Efectuar la supervisión en campo/gabinete. | Empresa supervisora |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe de supervisión | Empresa supervisora / Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe técnico | Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Verificar resultados de desempeño del proceso de supervisión de la distribución eléctrica. | Especialista en electricidad / Jefe de la OR / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
| 10. Indicadores | - Nivel de cumplimiento de programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica - Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica - Nivel de operatividad de las unidades de Alumbrado Público. |  | - Nivel de seguridad de las instalaciones eléctricas. - Nivel de seguridad respecto a las líneas eléctricas, de las edificaciones o construcciones de las edificaciones y/u otras instalaciones. - Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas |  |  |
| 11. Registros | - Acta de selección de muestras de supervisión - Informes de supervisión |  | - Informes técnicos - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). |  |  |

Anexo N° 2

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-1: Supervisión de la distribución eléctrica |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre del indicador | Nivel de cumplimiento de Programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de operatividad de las unidades de Alumbrado Público | Nivel de seguridad de las instalaciones eléctricas. | Nivel de seguridad respecto a las líneas eléctricas de las construcciones de las edificaciones y/u otras instalaciones. | Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas |
| 3. Descripción del indicador | Porcentaje de las actividades ejecutadas del programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica versus las actividades programadas. | Porcentaje de presupuesto ejecutado de la Supervisión de la distribución eléctrica versus las presupuesto programado. | Porcentaje de unidad de alumbrado público deficientes | Porcentaje de subsanación de puntos de riesgo eléctrico respecto al año anterior | Porcentaje de disposiciones de riesgo eléctrico grave (REG) respecto al año anterior. | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de partes interesadas. |
| 4. Objetivo del indicador | Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Medir el grado de cumplimiento del presupuesto asignado para la Supervisión de la distribución eléctrica | Medir el grado de la operatividad de las unidades de Alumbrado Público (UAP) | Medir el grado de cumplimiento de la seguridad de las instalaciones eléctricas. | Medir el grado de cumplimiento de seguridad en la construcción o montaje de las edificaciones y/u otras instalaciones. | Medir el grado de cumplimiento de relacionamiento con las parte interesadas |
| 5. Forma de cálculo | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado) *100 | (cantidad UAP deficientes / cantidad UAP supervisadas)*100 | (cantidad de subsanación de puntos de riesgo eléctrico año actual/ cantidad de puntos de riesgo eléctrico existentes) * 100 | (cantidad de REG año actual/ cantidad de REG año anterior) * 100 | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 |
| 6. Fuentes de información | Plataforma virtual de la DSR | SAP | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Repositorio de acuerdo con partes interesadas. |
| 7. Periodicidad de la información | Trimestral | Trimestral | Mensual | Anual | Mensual | trimestral |
| 8. Responsable de la medición | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |
| 9. Meta | 100% | 100% | < 1.5 % | < 100% | < 100% | 100% |

Anexo N° 3

| FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-2: Supervisión de la comercialización eléctrica |  |  |  |  |
| 2. Objetivo | Supervisar el cumplimiento de la normativa de distribución eléctrica para garantizar los deberes y derechos de la población en la comercialización del servicio eléctrico. |  |  |  |  |
| 3. Alcance | Inicia con el plan anual de supervisión y termina con la notificación del Informe Técnico (de archivo o de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador) a la empresa concesionaria de distribución eléctrica. |  |  |  |  |
| 4. Proveedores | 5. Entradas | Descripción de Actividades |  | 8. Salidas | 9. Destinatario del servicio |
|  |  | 6. Actividades | 7. Ejecutor |  |  |
| - Empresas supervisoras - Usuario del servicio eléctrico - MINEM - Alta Dirección de Osinergmin. | - Programa de supervisión anual. - Fuentes de información de la empresa concesionaria de distribución eléctrica - Requerimientos de los usuarios del servicio eléctrico. - Normativa legal aplicable. - Guías, manuales y lineamientos de supervisión. - Conocimiento y experiencia de los colaboradores. - Lineamientos de gestión internos, | - Analizar las entradas de información. | Especialista en electricidad | - Informe de supervisión. - Informe técnico. - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). | - Abogado / Especialista legal de la OR. - Gerencia de Supervisión en energía. - Empresa concesionaria de distribución eléctrica. - Alta Dirección de Osinergmin. |
|  |  | - Definir el plan de acción anual y objetivos del proceso de supervisión. | Especialista en electricidad / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
|  |  | - Seleccionar y validar la muestra. | Especialista en electricidad |  |  |
|  |  | - Efectuar la supervisión en campo/gabinete. | Empresa supervisora |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe de supervisión | Empresa supervisora / Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe técnico | Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Verificar resultados de desempeño del proceso de supervisión de la distribución eléctrica. | Especialista en electricidad / Jefe de la OR / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
| 10. Indicadores | - Nivel de cumplimiento de programa anual de Supervisión de la Comercialización eléctrica - Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la comercialización eléctrica - Nivel de calidad de la facturación del consumo eléctrico con precios regulados. |  | - Nivel de cumplimiento del programa de contrastación de los medidores de consumo eléctrico. - Nivel de cumplimiento de las condiciones de los recuperos de consumos. - Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas. |  |  |
| 11. Registros | - Acta de selección de muestras de supervisión - Informes de supervisión |  | - Informes técnicos - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). |  |  |

Anexo N° 4

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-2: Supervisión de la comercialización eléctrica |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre del indicador | Nivel de cumplimiento de Programa anual de la Supervisión de la Comercialización eléctrica | Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la Comercialización eléctrica | Nivel de calidad de la facturación de consumos con precios regulados. | Nivel de cumplimiento del programa de contrastación de los medidores de consumo eléctrico. | Desviación en exceso del importe de los recuperos. | Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas |
| 3. Descripción del indicador | Porcentaje de las actividades ejecutadas del programa anual de Supervisión de la Comercialización eléctrica versus las actividades programadas. | Porcentaje de presupuesto ejecutado de la Supervisión de la comercialización eléctrica versus las presupuesto programado. | Porcentaje de desviación de aplicación de precios regulados en las facturaciones de consumo eléctrico deficientes | Porcentaje de medidores contrastados respecto al lote de medidores programados para contraste. | Porcentaje de desviación en exceso en el que la concesionaria incurre en el cálculo de los recuperos, respecto al cálculo efectuado por Osinergmin, | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de partes interesadas. |
| 4. Objetivo del indicador | Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la Supervisión de la Comercialización eléctrica | Medir el grado de cumplimiento del presupuesto asignado para la Supervisión de la Comercialización eléctrica | Determinar el eventual exceso del importe facturado por parte de la concesionaria respecto al monto calculado por Osinergmin. | Medir el grado de cumplimiento de los programas semestrales de contraste de medidores de consumo eléctrico, realizados por las concesionarias de distribución. | Controlar el accionar de la concesionaria respecto a la gestión comercial de los recuperos de energía. | Medir el grado de cumplimiento de relacionamiento con las partes interesadas |
| 5. Forma de cálculo | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado) *100 | DAC = [(MFC / MCO) – 1]x 100 Dónde: MFC = Monto facturado por la concesionaria MCO = Monto calculado por Osinergmin. | (cantidad de medidores contrastados (o reemplazados)/ cantidad de medidores programados para contraste (o reemplazo)) * 100 | DIR= {(∑REC / ∑RCO – 1)} x 100 Dónde: REC= Recuperos efectuados por la concesionaria. RCO= Recuperos calculados por Osinergmin. | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 |
| 6. Fuentes de información | Plataforma virtual de la DSR | SAP | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Repositorio de acuerdos con partes interesadas. |
| 7. Periodicidad de la información | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Semestral | Semestral | Semestral |
| 8. Responsable de la medición | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |
| 9. Meta | 100% | 100% | 0.02 % ≤ | ≥95% ≤ 100% | 10% ≤ | 100% |

Anexo N° 5

| FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-3 Supervisión de la calidad del servicio eléctrico |  |  |  |  |
| 2. Objetivo | Supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico para garantizar la calidad del servicio eléctrico. |  |  |  |  |
| 3. Alcance | Inicia con el plan anual de supervisión y termina con la notificación del Informe Técnico (de archivo o de inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador) a la empresa concesionaria de distribución eléctrica. |  |  |  |  |
| 4. Proveedores | 5. Entradas | Descripción de Actividades |  | 8. Salidas | 9. Destinatario del servicio |
|  |  | 6. Actividades | 7. Ejecutor |  |  |
| - Empresas supervisoras - Usuario del servicio eléctrico - MINEM - Alta Dirección de Osinergmin. | - Programa de supervisión anual. - Fuentes de información de la empresa concesionaria de distribución eléctrica - Requerimientos de los usuarios del servicio eléctrico. - Normativa legal aplicable. - Guías, manuales y lineamientos de supervisión. - Conocimiento y experiencia de los colaboradores. - Lineamientos de gestión interno, | - Analizar las entradas de información. | Especialista en electricidad | - Informe de supervisión. - Informe técnico. - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). | - Abogado / Especialista legal de la OR. - Gerencia de Supervisión en energía. - Empresa concesionaria de distribución eléctrica. - Alta Dirección de Osinergmin. |
|  |  | - Definir el plan de acción anual y objetivos del proceso de supervisión. | Especialista en electricidad / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
|  |  | - Seleccionar y validar la muestra. | Especialista en electricidad |  |  |
|  |  | - Efectuar la supervisión en campo/gabinete. | Empresa supervisora |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe de supervisión | Empresa supervisora/ Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe técnico | Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Verificar resultados de desempeño del proceso de supervisión de la distribución eléctrica. | Especialista en electricidad / Jefe de la OR / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
| 10. Indicadores | - Nivel de cumplimiento de programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica - Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica - Nivel de duración de interrupciones del servicio eléctrico. |  | - Nivel de frecuencia de interrupciones del servicio eléctrico. - Nivel de cumplimiento del pago de compensaciones por mala calidad por interrupciones - Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas |  |  |
| 11. Registros | - Acta de selección de muestras de supervisión - Informes de supervisión |  | - Informes técnicos - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). |  |  |

Anexo N° 6

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-3 Supervisión de la calidad del servicio eléctrico |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre del indicador | Nivel de cumplimiento de Programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de duración de interrupciones del servicio eléctrico. | Nivel de frecuencia de interrupciones del servicio eléctrico. | Nivel de cumplimiento del pago de compensaciones por mala calidad de tensión y de suministro | Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas |
| 3. Descripción del indicador | Porcentaje de las actividades ejecutadas del programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica versus las actividades programadas. | Porcentaje de presupuesto ejecutado de la Supervisión de la distribución eléctrica versus las presupuesto programado. | Duración Media de Interrupción por Usuario | Frecuencia Media de Interrupción por Usuario | Porcentaje de clientes compensados y montos de compensación por sistema eléctrico y por empresa. | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de partes interesadas. |
| 4. Objetivo del indicador | Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Medir el grado de cumplimiento del presupuesto asignado | Medir la duración media de las interrupciones acumuladas mensualmente, con valor límite anual, por sistema eléctrico. | Medir la frecuencia media de las interrupciones acumuladas mensualmente, con valor límite anual, por sistema eléctrico. | Controlar el correcto pago de compensaciones a los usuarios cuando la concesionaria excede la tolerancia de calidad de tensión y de suministro. | Medir el grado de cumplimiento de relacionamiento con las parte interesadas |
| 5. Forma de cálculo | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado) *100 | Dónde: - ui: Número de usuarios afectados en cada interrupción “i” -ti: Duración de cada interrupción “i” (medido en horas) - n: Número de interrupciones en el período - N: Número de usuarios del Sistema Eléctrico al final del período | Dónde: - ui: Número de usuarios afectados en cada interrupción “i” - n: Número de interrupciones en el período - N: Número de usuarios del Sistema Eléctrico al final del período | Compensaciones Por Variaciones De Tensión: Σp a . Ap . E(p) Dónde: p.- Es un Intervalo de Medición. a.- Es la compensación unitaria. Ap.- Factor de proporcionalidad en función del indicador Vp (%), en el intervalo p Compensaciones Por Interrupciones: e.E.ENS Dónde: e: compensación unitaria, E: Factor y ENS: Energía No Suministrada. | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 |
| 6. Fuentes de información | Plataforma virtual de la DSR | SAP | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Repositorio de acuerdos con partes interesadas. |
| 7. Periodicidad de la información | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Semestral | trimestral |
| 8. Responsable de la medición | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |
| 9. Meta | 100% | 100% | 100% de sistemas eléctricos | 100% de sistemas eléctricos | 100% de empresas distribuidoras | 100% |

Anexo N° 7

| FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-4: Supervisión del cumplimiento de compromiso de inversión en distribución. |  |  |  |  |
| 2. Objetivo | Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión en distribución para mejorar la seguridad, la calidad de suministro o calidad de tensión del servicio eléctrico. |  |  |  |  |
| 3. Alcance | Comprende el Plan de Inversiones de Distribución y los compromisos de inversión para las instalaciones de media tensión, ubicadas dentro de las concesiones y las Zona de Responsabilidad Técnica a cargo de las distribuidoras. Inicia con el plan anual de supervisión y termina con la notificación del Informe Técnico. |  |  |  |  |
| 4. Proveedores | 5. Entradas | Descripción de Actividades |  | 8. Salidas | 9. Destinatario del servicio |
|  |  | 6. Actividades | 7. Ejecutor |  |  |
| - Empresas supervisoras - Usuario del servicio eléctrico - MINEM/DGER - Alta Dirección de Osinergmin. - Concesionarias de Distribución - Gerencia de Regulación Tarifaria - FONAFE - Gobiernos Regionales | - Programa de supervisión anual. - Fuentes de información de la empresa concesionaria de distribución eléctrica - Requerimientos de los usuarios del servicio eléctrico. - Normativa legal aplicable. - Guías, manuales y lineamientos de supervisión. - Lineamientos de gestión interno, | - Analizar las entradas de información. | Especialista en electricidad | - Informe de supervisión. - Informe técnico. - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). | - Abogado / Especialista legal de la OR. - Gerencia de Supervisión en energía. - Empresa concesionaria de distribución eléctrica. - Alta Dirección de Osinergmin. - MINEM/DGER |
|  |  | - Definir el plan de acción anual y objetivos del proceso de supervisión. | Especialista en electricidad / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
|  |  | - Seleccionar y validar la muestra. | Especialista en electricidad |  |  |
|  |  | - Efectuar la supervisión en campo/gabinete. | Empresa supervisora |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe de supervisión | Empresa supervisora / Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Elaborar y aprobar el informe técnico | Especialista en electricidad / Jefe de la OR |  |  |
|  |  | - Verificar resultados de desempeño del proceso de supervisión de la distribución eléctrica. | Especialista en electricidad / Jefe de la OR / Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |  |  |
| 10. Indicadores | - Nivel de cumplimiento de programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica - Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica. |  | - Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas. - Nivel de cumplimiento del Plan de Inversiones de Distribución - Nivel de mejora de los indicadores de desempeño de los sistemas eléctricos asociados a las inversiones - Nivel de clientes asociados (beneficiados) a las inversiones con calidad de tensión y de suministro. |  |  |
| 11. Registros | - Acta de selección de muestras de supervisión - Actas de inspección de campo - Informes de supervisión |  | - Informes técnicos - Informes de resultados de desempeño de la supervisión de la distribución eléctrica (cumplimiento de plan de acción, objetivos y Programa de supervisión anual). |  |  |

Anexo N° 8

| FICHA TECNICA DE INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre procedimiento | PO32-3: Supervisión del cumplimiento de compromiso de inversión en distribución. |  |  |  |  |  |
| 2. Nombre del indicador | Nivel de cumplimiento de Programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de cumplimiento presupuestal de Supervisión de la distribución eléctrica | Nivel de cumplimiento del plan de acción con partes interesadas | Nivel de cumplimiento del Plan de Inversiones de Distribución | Nivel de mejora de los indicadores de desempeño de los sistemas eléctricos asociados a las inversiones | Nivel de clientes asociados a las inversiones con buena calidad de tensión o de suministro |
| 3. Descripción del indicador | Porcentaje de las actividades ejecutadas del programa anual de Supervisión de la distribución eléctrica versus las actividades programadas. | Porcentaje de presupuesto ejecutado de la Supervisión de la distribución eléctrica versus las presupuesto programado. | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de partes interesadas. | Porcentaje de cumplimiento del plan de inversiones en distribución. | Porcentaje de mejora de los indicadores de desempeño de los sistemas eléctricos asociados a las inversiones. | Porcentaje de clientes asociados a las inversiones ejecutadas que reciben buena calidad de tensión o de suministro. |
| 4. Objetivo del indicador | Medir el grado de cumplimiento del programa anual de la Supervisión de la distribución eléctrica | Medir el grado de cumplimiento del presupuesto asignado para la Supervisión de la distribución eléctrica | Medir el grado de cumplimiento de relacionamiento con las parte interesadas | Medir el grado de cumplimiento de las inversiones y los compromisos de inversión | Medir el incremento porcentual de mejora de los indicadores de desempeño de los sistemas eléctricos asociados a las inversiones | Medir el incremento porcentual de clientes asociados a las inversiones ejecutadas que reciben buena calidad de tensión o de suministro |
| 5. Forma de cálculo | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado) *100 | (Cantidad de Actividades ejecutadas/ cantidad de actividades programadas) *100 | (Plan ejecutado/ Plan programado) *100 | (Nivel final de los indicadores de desempeño de sistema eléctrico con inversiones / Nivel inicial de los indicadores de desempeño sin inversión) *100 | (Cantidad de clientes con buena calidad después de inversiones/ Cantidad de clientes con buena calidad antes de inversiones)*100 |
| 6. Fuentes de información | Plataforma virtual de la DSR | SAP | Repositorio de actividades programadas con partes interesadas | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR | Plataforma virtual de la DSR |
| 7. Periodicidad de la información | Trimestral | Trimestral | trimestral | trimestral | Semestral | Semestral |
| 8. Responsable de la medición | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica | Jefe de Supervisión de Distribución Eléctrica |
| 9. Meta | 100% | 100% | 95% | 75% | ≤100% | ≥100% |