## F01-Alimentadores
Formato 01: Alimentadores (*)
N° | Código de Alimentador MT | Departamento | Provincia | Distrito de ubicación del alimentador | Nivel de Tensión del Alimentador (kV) | Capacidad del alimentador (kW) | Máxima Demanda de alimentador (kW) | Número de usuarios regulados conectados al alimentador | Nombre SED (un registro por cada SED) | Capacidad de la SED del alimentador (kW) | Maxima demanda de la SED del alimentador (kW) | Nombre SET asociada al alimentador | Nivel de Tensión en la SET(kV) | Capacidad de la SET del alimentador (kW) | Máxima Demanda de la SET del alimentador (kW) | Maxima Demanda del Alimentador MT en el día de referencia | Sector de Distribución Típico | Se implemento el ERACMF, ERACMT (Si o No) | En caso de indicarse No en la columna anterior,¿Se podria implementar el ERACMF, ERACMT o el Rechazo de Carga(PR-16)? (Si o No) | De la columna anterior Sustento de porque No se podria implementar el Rechazo de Carga en el Alimentador(PR-16) | ¿A qué etapa del ERACMF /ERACMT pertenece? (1, 2, 3, etc) | Se implementó algun otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. | Es posible trasladar alguna parte del circuito a otro alimentador (como respaldo o backup)? (Si o No) | De la columna anterior describa que partes del alimentador ( circuito y/o SED) pueden trasladarse a que Alimentadores o circuitos?
1 | [17 empty] | Ejem: Si | Ejem: no corresponde |  |  | Ejem: No | Ejem: no corresponde
2 | [17 empty] | Ejem: No | Ejem: No |  |  | Ejem: Esquema de Remediación | Ejem: No
3 | [17 empty] | Ejem: No | Ejem: Si |  |  | Ejem: No | Ejem: Si
Notas del ANEXO I :
(*) Aplicable a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y para todos sus alimentadores.
(**) Las empresas suministradoras de energía eléctrica reportan información de sus Usuarios Libres y las empresas concesionarias de distribución eléctrica reportan información de todos los Usuarios Libres conectados a su área de concesión y/o zona de responsabilidad técnica
(***) En el “Día de referencia” utilizado para el estudio de rechazo automático de carga y generación elaborado por el COES.
(****) Respecto al Formato 02, las empresas concesionarias de distribución eléctrica remiten todos los campos del referido formato, mientras que las empresas de generación eléctrica reportan información de todos los campos excepto los referidos a la implementación del ERAC (esquema de rechazo automático de carga) u otro esquema de rechazo de carga implementado por la empresa distribuidora o transmisora que se indican a continuación:.
¿El Usuario Libre está en el ERAC de la empresas concesionarias de distribución eléctrica? ( Si/No) (****)
¿A qué etapas del ERAC de las empresas concesionarias de distribución eléctrica pertenece? (1, 2, 3, etc) (****)
¿Se implementó algún otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. (****)

## F02-UsuariosLibres
Formato 02: Usuarios Libres (**)
N° | Usuario Libre (nombre) | Departamento | Provincia | Distrito/ Centro Poblado | Dirección | Código de Suministro | Nombre SED | Código de Alimentador MT | Nombre SET asociada al alimentador | Nivel de Tensión en la SET(kV) | Máxima Demanda del Usuario Libre (kW) | Empresa Suministradora del Usuario Libre | ¿El Usuario Libre está en el ERAC de la empresas concesionarias de distribución eléctrica? ( Si/No) (****) | ¿A qué etapas del ERAC de las empresas concesionarias de distribución eléctrica pertenece? (1, 2, 3, etc) (****) | ¿El Usuario Libre Implementó el ERAC? ( Si/No) | ¿Qué etapas del ERAC tiene implementado el Usuario Libre? (1, 2, 3, etc) | ¿Se implementó algún otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. (****)
1 | [12 empty] | Ejem: Si |  | Ejem: Si |  | Ejem: No
2 | [12 empty] | Ejem: No |  | Ejem: No |  | Ejem: Esquema de Remediación
3 | [12 empty] | Ejem: No |  | Ejem: No |  | Ejem: No
Notas del ANEXO I :
(*) Aplicable a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y para todos sus alimentadores.
(**) Las empresas suministradoras de energía eléctrica reportan información de sus Usuarios Libres y las empresas concesionarias de distribución eléctrica reportan información de todos los Usuarios Libres conectados a su área de concesión y/o zona de responsabilidad técnica
(***) En el “Día de referencia” utilizado para el estudio de rechazo automático de carga y generación elaborado por el COES.
(****) Respecto al Formato 02, las empresas concesionarias de distribución eléctrica remiten todos los campos del referido formato, mientras que las empresas de generación eléctrica reportan información de todos los campos excepto los referidos a la implementación del ERAC (esquema de rechazo automático de carga) u otro esquema de rechazo de carga implementado por la empresa distribuidora o transmisora que se indican a continuación:.
¿El Usuario Libre está en el ERAC de la empresas concesionarias de distribución eléctrica? ( Si/No) (****)
¿A qué etapas del ERAC de las empresas concesionarias de distribución eléctrica pertenece? (1, 2, 3, etc) (****)
¿Se implementó algún otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. (****)

## F03-CargasEsenciales
Formato 03: Cargas esenciales (Propuesta)
N° | Carga Esencial (nombre del Usuario) | Departamento | Provincia | Distrito/Centro Poblado/Otro ( Especificar) | Dirección Exacta | Sector (Según Anexo II) | Tipo de Instalación (Según Anexo II) | Categoría (Según Anexo II) | Descripción de la instalación (nombre de establecimiento de salud, código de la planta, código de la bomba, etc) | Potencia Contratada (kW) | Código de Suministro | Nivel de tensión en el punto de suministro (KV) | Máxima Demanda Carga Esencial (kW) | Nombre SED | Código de Alimentador MT | Nombre SET asociada al alimentador | ¿Puede trasladarse la carga esencial a otro alimentador ? | De ser SI , ¿A que alimentador se podria trasladar?
1
2
3
Notas del ANEXO I :
(*) Aplicable a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y para todos sus alimentadores.
(**) Las empresas suministradoras de energía eléctrica reportan información de sus Usuarios Libres y las empresas concesionarias de distribución eléctrica reportan información de todos los Usuarios Libres conectados a su área de concesión y/o zona de responsabilidad técnica
(***) En el “Día de referencia” utilizado para el estudio de rechazo automático de carga y generación elaborado por el COES.
(****) Respecto al Formato 02, las empresas concesionarias de distribución eléctrica remiten todos los campos del referido formato, mientras que las empresas de generación eléctrica reportan información de todos los campos excepto los referidos a la implementación del ERAC (esquema de rechazo automático de carga) u otro esquema de rechazo de carga implementado por la empresa distribuidora o transmisora que se indican a continuación:.
¿El Usuario Libre está en el ERAC de la empresas concesionarias de distribución eléctrica? ( Si/No) (****)
¿A qué etapas del ERAC de las empresas concesionarias de distribución eléctrica pertenece? (1, 2, 3, etc) (****)
¿Se implementó algún otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. (****)

## F04-Maxima_Demanda
Formato 04: Maxima demanda coincidente de la empresa distribuidora
Maxima Demanda Coincidente de la Distribuidora (***)
Fecha del día de Referencia
Hora de la Maxima Demanda Coincidente del día de referencia
Notas del ANEXO I :
(*) Aplicable a las empresas concesionarias de distribución eléctrica y para todos sus alimentadores.
(**) Las empresas suministradoras de energía eléctrica reportan información de sus Usuarios Libres y las empresas concesionarias de distribución eléctrica reportan información de todos los Usuarios Libres conectados a su área de concesión y/o zona de responsabilidad técnica
(***) En el “Día de referencia” utilizado para el estudio de rechazo automático de carga y generación elaborado por el COES.
(****) Respecto al Formato 02, las empresas concesionarias de distribución eléctrica remiten todos los campos del referido formato, mientras que las empresas de generación eléctrica reportan información de todos los campos excepto los referidos a la implementación del ERAC (esquema de rechazo automático de carga) u otro esquema de rechazo de carga implementado por la empresa distribuidora o transmisora que se indican a continuación:.
¿El Usuario Libre está en el ERAC de la empresas concesionarias de distribución eléctrica? ( Si/No) (****)
¿A qué etapas del ERAC de las empresas concesionarias de distribución eléctrica pertenece? (1, 2, 3, etc) (****)
¿Se implementó algún otro esquema de Rechazo de Carga? Especificique. (****)

## Hoja4
v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6
500m | 500m
a | a | a | a | a | a
5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
def | def
formato