Formato B

|  |  | RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACOMETIDAS CONSUMIDOR DIRECTO/USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  |
| 1. DEL USUARIO O CONSUMIDOR DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón Social: |  |  |  |  |  |  | Dirección: |  |  |  |  |  |  |
| Registro de Hidrocarburos (solo para consumidores directos) |  |  |  |  |  |  | Distrito/Provincia/Departamento: |  |  |  |  |  |  |
| 2. ACCESO A LA ACOMETIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico/s: | Nombre |  |  |  |  | Ingreso: | Fecha |  |  | Hora |  |  |  |
|  | Apellido |  |  |  |  | Salida: | Fecha |  |  | Hora |  |  |  |
|  | DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AISLACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULA PRINCIPAL DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  | Marcar: bueno "V"; malo "X" |  |  |  |  |  |  |
| Libre de acceso a la válvula (SI /NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado de luminarias |  | Estado de juntas aislantes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estado de la instalación |  | Puesta a tierra conectada |  |  |  |  |
| ESTACIÓN: | ERM |  | EFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación Doble ramal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación Simple ramal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con cerco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En recinto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de vencimiento de los extintores(día/mes/año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad de extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado general de la estación (Limpieza general, estado de puertas, ventilaciones, carteles, candados, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Para Estación en recinto monitorear y registrar la atmósfera con detector de gases portátil antes de ingresar. Verificar que el certificado de calibración del detector se encuentre vigente. *Límite inferior de explosividad (LEL): es la concentración más baja del gas natural en el aire que puede causar una combustión o generar una llama al combinarse con una fuente de ignición |  |  |  |  |  |  |  |  | %LEL *Ventilar el recinto si es necesario |  |  |  |  |
| Marcar: bueno "V"; malo "X" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de fugas de toda la instalación |  |  |  |  | Control de canalización eléctrica |  |  |  |  | Presión de entrada |  |  | barg |
| Control de posición válvulas Actuada/Bloqueo |  |  |  |  | Controlar el estado de los precintos de pilotos/Alivios |  |  |  |  | Presión de salida |  |  | barg |
| VÁLVULA ACTUADA |  |  |  |  | Verificar seteo de regulador de actuación |  |  |  |  | Verificar integridad de los tubing de alimentación: |  |  |  |
| Verificar presión de alimentación |  |  |  |  | Verificar el Push OFF de parada de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar suministro eléctrico del actuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE FILTRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. diferencial filtro principal |  |  |  | barg | Cambio de elemento filtrante (si fuese necesario) |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  |
| Inspección filtro principal |  |  |  |  | Verificar Ajuste de elementos instalados |  |  |  |  | Modelo |  |  |  |
| Purgado filtro principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE REGULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro activo |  |  |  |  | Control Operación/hermeticidad de bloqueo por sobrepresión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Purga filtros línea de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control estado de precintos |  |  |  |  | Control Operación/hermeticidad de válvula de seguridad y alivio (registrar datos en esquema). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTOS PENDIENTES POR PROGRAMAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES AL USUARIO O CONSUMIDOR DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precinto Medidor: |  |  |  | Precinto Unidad Correctora: |  |  | Precinto By-Pass |  |  |  |  |  |  |
| Lectura en Medidor: |  |  | m3 | Lectura en Unid. Correctora: |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | EJECUTOR |  |  |  | APROBACIÓN IG-3 |  |  |  |  | ACEPTACIÓN |  |  |  |
|  | Técnico Responsable |  |  |  | Supervisor Responsable |  |  |  |  | Consumidor Directo/Usuario |  |  |  |
|  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma |  |  |  |
|  | Nombre |  |  |  | Nombre |  |  |  |  | Nombre |  |  |  |