Formato C

| ACTA DE REVISIÓN GENERAL QUINQUENAL DE INSTALACIÓN INTERNA CONSUMIDOR DIRECTO/USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Datos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón Social del Consumidor Directo/Usuario: |  |  |  |  |  |  | Instalador IG-3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección de la instalación: |  |  |  |  |  |  | Distrito/Provincia/Departamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de Registro de Hidrocarburos (Solo para Consumidores Directos): |  |  |  |  |  |  | Fecha:. |  |  |  |  |  |  |
| N° Registro de Hidrocarburos del Agente Habilitado que le suministra gas natural (Solo para Usuarios) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE HERMETICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La prueba de Hermeticidad es conforme |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN VISUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Válvula de Cierre Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comentarios |  |  |  |  |  |  |
| ¿El tramo de tubería entre ERMP y la válvula es totalmente soldada? |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La válvula es bridada? |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Tiene fácil acceso? |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Posee Señalización adecuada? |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Poseen protección mecánica adecuada (de ser necesario)? |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Líneas y Derivaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comentarios |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tramo Aéreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presenta corrosión, incluyendo el área de contacto con los soportes |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Está pintada adecuadamente de amarillo RAL 1003. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posee soportería adecuada. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso de tuberías con camisa de PVC y espuma. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derivaciones futuras con tapones o brida ciega |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería conectada a PAT industrial |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posee instalaciones eléctricas a menos de 3m de una brida o rosca |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Tramo enterrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería enterrada posee señalización. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posee protección catódica adecuada, solo tubería acero. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentó registro firmados de la Protección Catódica. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Accesorio de Transición PE-AC está debidamente protegido. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada derivación tiene su válvula de corte de fácil acceso. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada válvula de corte presenta carteles de señalización. |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alguna válvula de corte posee protección mecánica adecuada (de ser necesaria) |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERS protegidas de zona de calor |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válvulas reguladoras de ERS posee venteo a cuatro vientos |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetros poseen rango adecuado |  |  |  |  | Sí |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalador IG3: |  |  |  | Consumidor Directo/Usuario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agente habilitado: |  |  |
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |
| Nombres y Apellidos: |  |  |  | Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  |  | Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |
| Nota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cualquier cambio completo de un elemento de la instalación interna (tuberías, accesorios y/o válvulas) representa una modificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |