Formato D

|  | REGISTRO DE REVISIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN INTERNA CONSUMIDOR DIRECTO/USUARIO Base Legal: Decreto Supremo N° 021-2021-EM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FECHA de presentación: |  |  |  |  |
| Consumidor Directo: |  |  |  |  |  | N° de Registro de Hidrocarburos: |  |  |  |  |
| Usuario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. DATOS DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre/Razón Social de la Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inicio de operación: (día/mes/año) |  |  |
| Dirección de la Instalación: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de última modificación: (día/mes/año) |  |  |
| Distrito/Provincia/Departamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caudal promedio (Sm3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presión de ingreso (Barg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DEL AGENTE HABILITADO QUE LE SUMINISTA GAS NATURAL DESCOMPRIMIDO O REGASIFICADO (solo para Usuarios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón Social del Agente Habilitado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agente Habilitado de GNC: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agente Habilitado de GNL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DATOS DEL INSTALADOR Y/O EMPRESA CERTIFICADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 INSTALADOR IG-3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razón Social |  |  |  | Instalador Registrado |  |
|  | Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Categoría / Registro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfono / Correo electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 EMPRESA CERTIFICADORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Categoría / Registro Inacal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfono / Correo electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DOCUMENTOS A ADJUNTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ítem |  |  |  |  | Adjunta |  | Observación |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sí | No |  |  |  |  |
| 1 | Acta de Revisión General de Instalación Interna, firmada por un representante de la Empresa e IG-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plano Isométrico conforme a Obra actualizado, que muestre ubicación de la estación de regulación y medición primaria, válvula de cierre principal, válvulas secundarias del sistema de tuberías, indique tipo de junta (soldado-roscado), indique altura tuberías ( Ref al NPT ), ubicación de ERS, Planilla de Cálculos de velocidades, caídas de presión, materiales y equipos, suscrito por el IG-3 y representante legal de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plano layout conforme a Obra actualizado, que muestre ubicación de la estación de regulación y medición primaria, válvula de cierre principal, válvulas secundarias del sistema de tuberías, uso de áreas, ubicación de equipos de consumo y plantilla de consumos de equipos, suscrito por el IG-3 y representante legal de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Registro de Pruebas de Hermeticidad a 1.5 MAPO firmado por un IG-3 y/o la empresa de certificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. RESULTADO DE LA REVISIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumplió: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma del Representante Legal de la empresa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombres y Apellidos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Documento de Identificación |  |  |  |  |  |